У К Р А Ї Н А

- Г А Й С И Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А

Гайсинського району     Вінницької області

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

18 жовтня 2023 р.№226.

Про встановлення індивідуальних технологічних

нормативів використання питної води для КП

«Гайсинводоканал»

Розглянувши клопотання та надані розрахункові матеріали вх.№258 від 16.10.2023 р., директора КП «Гайсинводоканал» Шлапака С.П., щодо встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання  питної води для КП «Гайсинводоканал», відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №179 від 25.06.2014 р., керуючись п.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради ВИРІШИВ:

1.Встановити індивідуальні технологічні нормативи використання  питної води для КП «Гайсинводоканал» на рівні представлених розрахунків, які узгоджені з Державним водним агентством України та Вінницькою обласною військовою адміністрацією, згідно додатку, що додається до цього рішення.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради І.О.Пашистого.

Міський голова                                                А.І.Гук

Додаток

до рішення виконкому

від 18 жовтня 2023 р.№226

Індивідуальні

технологічні нормативи використання  питної води для

КП «Гайсинводоканал»

| п/н | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства | Фактичні дані згідно з поточними ІТНВПВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис. м3/рік | м3/1000 м3 піднятої води |
| I. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м3/1000 м3 піднятої води |  |  |  |
| I | Втрати води підприємства | 182,421 | 280,0 |
| 1.1 | Витоки питної води | 147,67 | 226,66 |
| 1.1.1 | Витоки при підйомі і очищенні | 1,127 | 1,73 |
| 1.1.2 | Витоки води з трубопроводів при аваріях | 6,222 | 9,55 |
| 1.1.3 | Приховані витоки води з трубопроводів | 119,563 | 183,52 |
| 1.1.4 | Витоки води з ємнісних споруд | 3,499 | 5,37 |
| 1.1.5 | Витоки води через нещільності арматури | 12,457 | 19,12 |
| 1.1.6 | Витоки води на водопровідних колонках | 4,802 | 7,37 |
| 1.2 | Необліковані втрати питної води | 34,751 | 53,34 |
| 1.2.1 | Втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки | 23,864 | 36,63 |
| 1.2.2 | Втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води | - | - |
| 1.2.3 | Втрати, пов'язані з несанкціонованим відбором води з мережі | - | - |
| 1.2.4 | Втрати води на протипожежні цілі | 10,887 | 16,71 |
| II | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві | 1,498 | 2,30 |
| 2.1.1 | Технологічні витрати води на виробництво питної води | 0,026 | 0,04 |
| 2.1.2 | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | 1,205 | 1,85 |
| 2.1.3 | Технологічні витрати води на допоміжних об'єктах | 0,013 | 0,02 |
| 2.1.4 | Витрати води на господарсько-питні потреби працівників підприємства, задіяних у всіх процесах, пов’язаних з наданням послуг централізованого водопостачання | 0,163 | 0,25 |
| 2.1.5 | Витрати води на утримання споруд, а також територій водозаборів і зон санітарної охорони у належному санітарному стані | 0,091 | 0,14 |
| III. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м3/1000 м3 відведених стічних вод |  |  |  |
| III | Технологічні витрати питної води у каналізаційному господарстві | 31,073 | 140,22 |
| 3.1 | Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод | 29,885 | 134,86 |
| 3.2 | Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів | 0,917 | 4,14 |
| 3.3 | Витрати води на питні та господарсько-побутові потреби працівників підприємства | 0,224 | 1,01 |
| 3.4 | Витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані | 0,047 | 0,21 |
|  | ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000 м³ піднятої води | 31,073 | 47,70 |
| Поточний ІТНВПВ для підприємства |  | 214,992 | 330,0 |

Секретар виконавчого комітету                                                 А.П.Філімонов