У К Р А Ї Н А

## Г А Й С И Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А

Гайсинського району     Вінницької області

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

21 червня 2023 р. №117.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо

розроблення антикризового плану реагування на

випадок припинення газопостачання, електропостачання

та надання телекомунікаційних послуг на 2023-2024 роки

у Гайсинській міській територіальній громаді

Відповідно ст.ст. 30, 31, 40 п.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказу Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №853 «Про внесення змін до наказу начальника обласної військової адміністрації від 27 червня 2022 року №846» від 12.06.2023 р., з метою розроблення антикризового плану реагування на випадок припинення газопостачання, електропостачання та надання телекомунікаційних послуг на 2023-2024 роки у Гайсинській територіальній громаді, виконком  міської  ради  ВИРІШИВ:

1.Затвердити Методичні рекомендації щодо розроблення антикризового плану реагування на випадок припинення газопостачання, електропостачання та надання телекомунікаційних послуг на 2023-2024 роки у Гайсинській міській

територіальній громаді  згідно додатку, що додається до цього рішення.

2.Доручити усім керівникам комунальних підприємств, відділів та установ Гайсинської міської ради в найкоротший термін надати власні пропозиції щодо розроблення антикризового плану реагування на випадок припинення газопостачання, електропостачання та надання телекомунікаційних послуг на 2023-2024 роки у Гайсинській територіальній громаді відповідно Методичних рекомендацій.

3.Відповідальність за виконання  цього рішення  покласти заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Пашистого І.О.

Міський голова                                                 А.І.Гук

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Гайсинської міської ради

21  червня 2023 р.№117

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо розроблення антикризового плану реагування на випадок припинення газопостачання, електропостачання та надання телекомунікаційних послуг на 2023-2024 роки у Гайсинській територіальній громаді

## Вступ

Унаслідок військової агресії російської федерації проти України, враховуючи проведення гібридної війни проти громадян України за допомогою політичних, економічних, інформаційних та інших інструментів, існує ризик раптового припинення газопостачання, електропостачання та надання телекомунікаційних послуг.

Частина родовищ природного газу наразі перебуває на непідконтрольній Україні території, тому власного видобутку може бути недостатньо для внутрішніх потреб держави.

З метою уникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, для мінімізації наслідків економічного та соціального характеру на підпорядкованих територіях потребує розроблення Антикризовий план реагування на випадок припинення газопостачання, електропостачання та надання телекомунікаційних послуг у 2023-2024 роках у кожній територіальній громаді області.

Методичні рекомендації щодо розроблення антикризового плану реагування на випадок припинення газопостачання, електропостачання та надання телекомунікаційних послуг на 2023-2024 роки у територіальній громаді (далі - Методичні рекомендації) розроблені з метою вироблення єдиного підходу вжиття територіальними громадами заходів на випадок виникнення надзвичайної ситуації, ліквідації її наслідків, а також застосування відповідних сил і засобів.

## І.	Загальні положення

У цьому розділі територіальною громадою в довільній формі описується загальна характеристика громади та зазначаються наступні відомості:Кількість населення, що проживає на території громади - тис. осіб.

- Кількість населених пунктів, які знаходяться в межах територіальної громади із зазначенням їх найменування та кількості населення, що проживає в кожному з них - тис. осіб.

- Кількість абонентів - споживачів природного газу юридичних та фізичних осіб, розташованих на підпорядкованій території громади (дані уточнюються в структурних одиницях АТ «Вінницягаз»), згідно з додатком 1.

- Кількість абонентів - споживачів електроенергії юридичних та фізичних осіб, розташованих на підпорядкованій території та загальний обсяг споживання електроенергії у 2022 році фізичними та юридичними особами (дані уточнюються в структурних одиницях АТ «Вінницяобленерго»), згідно з додатком 2.

- Кількість базових станцій зв’язку (регіональних представників національних мобільних операторів) на території кожної територіальної громади, згідно з додатком 3.

- Наводиться характеристика котелень, що опалюють об’єкти соціального призначення в громаді та житловий фонд, зокрема котельні, що обслуговуються підприємствами централізованого теплопостачання (ліцензіатами), зазначаються місце розташування, контактні дані балансоутримувача, вид палива, яке використовується для виробництва теплової енергії тощо, згідно з додатком 4.

- Наводиться характеристика закладів соціального призначення територіальної громади, в першу чергу з цілодобовим перебуванням людей (лікарні, садочки, школи, заклади соціального призначення, будинки дитини, будинки геріатричного типу тощо), згідно з додатком 5.

- Наводиться характеристика багатоквартирного та приватного житлового фонду, зазначається їх загальна кількість та вид палива, що використовується для обігріву/приготування їжі в таких будинках, згідно з додатком 6.

- Наводиться характеристика палива, яке використовується в громаді (газове, електричне, альтернативне вугілля, дрова, пелети тощо), його загальна потреба на опалювальний сезон в розрізі категорій споживачів та видів палива та фактичні залишки станом на 10 червня 2023 року, згідно з додатком 7.

- Наводиться перелік сил та засобів спеціалізованих служб цивільного захисту району, залучених до реагування у випадку припинення газопостачання, електропостачання та телекомунікаційних послуг в 2023-2024 роках у територіальній громаді, згідно з додатком 8.

## Інженерне забезпечення

У цьому розділі територіальною громадою має бути проаналізоване наявне інженерне забезпечення (мережі, споруди, об’єкти електроенергетики та альтернативної енергетики, телекомунікаційні мережі ), їх потужності та можливості, їх використання у випадку надзвичайної ситуації, а саме:

- Визначаються додаткові потреби у встановленій електричній потужності, необхідності технічного переоснащення силового обладнання та мереж електроживлення для населених пунктів (показник визначається спільно із структурними одиницями АТ «Вінницяобленерго» з врахуванням прогнозованого збільшення навантаження на мережі).

- Визначається фактична наявна кількість та потужність резервних/автономних джерел енергоживлення (зокрема пересувні генератори), проводиться їх ревізія, визначаються місця для встановлення та підключення додаткових енергогенеруючих технічних засобів.

- Визначається потреба та фактична забезпеченість паливом для роботи резервних джерел енергоживлення (дизель, бензин), а також місця його зберігання

- Спільно з представниками місцевих комунальних підприємств проводиться обстеження багатоквартирного житлового фонду щодо стану розподільних мереж, та електрощитових, визначається перелік будинків (поадресно), де такі мережі підлягають заміні. Структурними одиницями АТ «Вінницяобленерго» проводиться обстеження живлячих розподільчих мереж 0,4-10 кВ, до межі балансового розмежування між АТ «Вінницяобленерго» та споживачем, з метою прогнозованого збільшення потужності відповідно до пункту 1.

- Визначається кількість електрообігрівачів, які необхідно закупити для малозабезпечених та незахищених верств населення (з розрахунку один обігрівач на сім’ю) та їх вартість - тис. грн.

- Визначаються можливі місця встановлення твердопаливних котлів, зокрема на території котелень, які працюють та опалюють житловий фонд та/або заклади соціального призначення (із зазначенням адреси їх можливого місця встановлення).

- Визначаються місця розміщення паливних складів для зберігання твердого палива (вугілля, дрова тощо).

- Необхідні запаси та джерела забезпечення твердого палива для роботи котелень протягом опалювального сезону.

- Опрацьовується питання щодо придбання модульної твердопаливної котельні з врахуванням схеми приєднання до наявних мереж електро- та теплопостачання.

- Спільно з Головним управлінням ДСНС у Вінницькій області опрацювати питання щодо розгортання мобільних пунктів обігріву з визначенням кількості таких пунктів та місця їх розташування.

## ПІ. Фінансове забезпечення

У цьому розділі територіальною громадою має бути визначена вартість запланованих заходів, спрямованих на мінімізацію наслідків можливої надзвичайної ситуації, напрямки та джерела їх фінансування.

Джерелами фінансування можуть бути кошти місцевих бюджетів (вільний залишок бюджетних коштів загального та спеціального фондів, перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів), залучені кошти з міжнародних фінансових інституцій, кошти приватних підприємств, установ та організацій (зокрема на умовах благодійності), кошти населення, в якості співфінансування проектів з ремонту/реконструкції житлового фонду, інші джерела, не заборонені законодавством.

Щодо вартості робіт, то в Антикризовому плані має бути визначена вартість наступних першочергових заходів:

- Вартість закупівлі твердого палива для потреб незахищених верств населення та опалення соціальних закладів.

- Вартість дооснащення котелень, визначених відповідно до пункту 5 розділу II цієї Методики, котлами на твердому/альтернативному паливі, з врахування проектних робіт та експертизи.

- Вартість електрообігрівачів, які необхідно закупити для незахищених та малозабезпечених верств населення.

- Вартість робіт із збільшення потужностей електроенергетичного обладнання, визначених пунктами 1, 2, 3 розділу II цієї Методики.

- Інші видатки, необхідні для стабільного проходження опалювального сезону в умовах припинення постачання електроенергії, відключення від газопостачання та телекомунікаційних послуг.

## IV. Інформаційне забезпечення

У розділі формується план дій територіальної громади, спрямований на посилення роз’яснювальної роботи серед населення, юридичних осіб — споживачів телекомунікаційних послуг, газопостачання, та електропостачання, зокрема щодо:

- Свідомого, ощадливого споживання природного газу, електричної енергії та інших енергетичних ресурсів в умовах понижених температур.

- Скорочення обсягів споживання природного газу щонайменше на 15% в порівнянні з минулим роком.

- Необхідності ощадливого та безпечного використання електричної енергії, зокрема у випадку обмеження/припинення газопостачання.

4.	Уникнення панічних настроїв, негативних психологічних явищ, пов’язаних із можливим обмеженням газопостачання, електропостачання та телекомунікаційних послуг.

Для проведення роботи щодо інформаційного забезпечення залучаються регіональні та місцеві засоби масової інформації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації, інтернет-ресурси тощо. Для доведення термінової інформації залучається внутрішньо обласна система оповіщення.

## V. Першочергові заходи, спрямовані на мінімізацію наслідків можливої
надзвичайної ситуації та забезпечення енергетичної незалежності

Провести моделювання можливої надзвичайної ситуації на підпорядкованій території та розрахувати можливі збитки на об’єктах соціальної, енергетичної, житлово-комунальної інфраструктури.

До 01 липня 2023 року.

Спільно з підпорядкованими підприємствами, установами, організаціями розробити та затвердити Антикризовий план реагування на випадок припинення газопостачання, електропостачання та надання телекомунікаційних послуг на 2023-2024 роки, з врахуванням цієї Методики та проведеного моделювання.

До 15 липня 2023 року.

Сформувати перелік споживачів (фізичних та юридичних осіб) природного газу за територіальними громадами, відповідно до пункту 3 розділу І Методичних рекомендацій та здійснити розподіл споживачів за чергами припинення (обмеження) постачання природного газу у разі оголошення кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації, відповідно до Правил про безпеку постачання природного газу, затверджених наказом Міненергетики від 02 листопада 2015 року № 686.

До 05 вересня 2023 року.

Визначити кількість котелень на природному газі, які будуть переоснащені (дооснащені) котлами на твердому/альтернативному паливі, визначити напрямки та джерела фінансування і невідкладно розпочати виконання запланованих робіт.

Невідкладно.

Здійснити закупівлю твердого палива у кількості, необхідній для стабільного проходження опалювального сезону по житловому фонду та соціальним закладам громади і створити резервний запас твердого палива, за умови відсутності газо- та електропостачання на підпорядкованій території.

До 01 жовтня 2023 року.

Визначити місця для зберігання створених запасів твердого палива, визначити відповідальних осіб за збереження запасів (уникнення можливого псування чи розкрадання).

До 01 жовтня 2023 року.

Забезпечити скорочення споживання природного газу за усіма категоріями споживачів (юридичних та фізичних осіб) в обсягах не менше 15 відсотків від минулорічного споживання.

До 31 грудня 2023 року.

Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед населення про дотримання правил користування пічним опаленням, джерелами відкритого вогню, недопущення використання газобалонного обладнання в багатоповерхових будівлях з метою попередження надзвичайних випадків.

Постійно

Опрацювати спільно з АТ «Вінницяобленерго» питання щодо дефіциту основних електроенергетичних потужностей для можливості безперебійного електропостачання в умовах понижених температур при збільшеному навантаженні на мережу.

До 01 серпня 2023 року.

Звернутись до підприємств, установ, організацій щодо забезпечення у разі потреби використання власних джерел живлення, зокрема альтернативних, з метою зниження електроспоживання в години максимуму з 08.00 до 11.00 та з 17.00 до 22.00.

До 01 липня 2023 року.

Розпочати проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням щодо забезпечення самостійного зниження електроспоживання в години максимум навантаження (в період з 08.00 до 11.00 та з 17.00 до 22.00), а також щодо популяризації серед населення тарифів, диференційованих за періодами часу. Тексти інформаційних повідомлень попередньо узгоджувати з Департаментом інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю обласної військової адміністрації.

Постійно.

У разі введення АТ «Вінницяобленерго» графіків вимкнень електропостачання споживачам Вінницької області (графік погодинного відключення споживачів (ГВП), графік обмеження споживання електричної енергії (ГОЕ), графік обмеження споживання електричної потужності (ГОП), графік аварійного відключення (ГАВ) забезпечити інформування населення та юридичних осіб.

Визначити кількість автономних/резервних джерел енергоживлення, які можуть бути застосовані у випадку обмеження газопостачання, провести їх ревізію, визначити місця їх зберігання та відповідальних за експлуатацію.

До 01 серпня 2023 року.

Вжити заходів щодо забезпечення створення запасів відповідних матеріалів, обладнання, паливно-мастильних матеріалів для безперебійної роботи резервних автономних джерел живлення протягом трьох діб у разі виникнення позаштатних ситуацій у закладах охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери та державних установ.

До 01 липня 2023 року.

Забезпечити аварійне живлення соціальних об’єктів, лікарень, підприємств водопровідно-каналізаційного господарства та інших важливих об’єктів життєзабезпечення у разі знеструмлення населених пунктів

У разі потреби.

Опрацювати питання щодо закупівлі побутових електрообігрівачів у кількості, визначеній відповідно до пункту 5 розділу II Методичних рекомендацій.

До 01 жовтня 2023 року.

Рекомендувати управителям житлових будинків, керівників ОСББ (ЖБК) здійснити заходи з енергоефективності: провести огляд та утеплення місць загального користування/технічних поверхів/горищ/ підвалів, замінити лампи розжарювання в місцях загального користування на світлодіодні, забезпечити вимкнення освітлення місць загального користування, сходових клітин, встановити датчики руху, перевірити стан мереж, ІТП з погодним регулюванням, довести до відома мешканців інформацію про максимальне навантаження будинкових електромереж тощо; забезпечити інформування мешканців багатоквартирних будинків та приватних домогосподарств про побутові заходи з економії споживання електричної енергії.

Невідкладно.

Провести заміну внутрішньобудинкових мереж електропостачання та електрощитових враховуючи результати обстежень, проведених відповідно до пункту 4 розділу II Методичних рекомендацій.

До 01 жовтня 2023 року.

Визначити кількість та місця розташування «Пунктів незламності» на підпорядкованих територіях, забезпечити їх готовність до функціонування

Забезпечити створення на базі місцевих органів самоврядування, їх структурних підрозділів, старостатів пунктів інформування населення з використанням, зокрема засобів електронних комунікацій та наявність на пунктах інформування інформації для населення про роботу медичних, соціальних закладів, пунктів незламності, порядку звернення громадян за допомогою тощо.

До 01 жовтня 2023 року.

Опрацювати питання щодо готовності, у разі потреби, оповіщення та інформування населення з використанням гучномовців на спеціальних транспортних засобах ДСНС, Національної поліції та інших служб.

Невідкладно.

Створити додаткові аварійно-рятувальні бригади із виданням відповідного розпорядчого документу, на усіх комунальних підприємствах громади, забезпечити їх запасом ремонтних та паливно-мастильних матеріалів.

До 01 жовтня 2023 року.

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення у випадку припинення газопостачання, електропостачання та надання телекомунікаційних послуг щодо роз’яснення причин, які призвели до надзвичайної ситуації та заходів, які вживаються з метою їх ліквідації та мінімізації негативних наслідків.

У разі виникнення надзвичайної ситуації.

До 01 жовтня 2023 року

Серетар виконавчого комітету                                      А.П.Філімонов

Додаток 1

до Методичних рекомендацій

| № | Група черговості припинення (обмеження) газопостачання природного газу у разі оголошення кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації (1, 2, 3, 4, 5) | Споживач (інформація про побутових споживачів зазначається сумарно в одному рядку по кожному населеному пункту) | Найменування суб’ єкта, до системи якого приєднаний споживач | Назва населеного пункту, на території якого розташований споживач | Назва ГРС | ЕІС-код споживача (крім побутових споживачів) | Середній обсяг споживання природного газу протягом доби за минулий опалювальний сезон (у млн. куб. м.) | Технологічний мінімум споживання природного газу (якщо застосовується) (у млн. куб. м.) | Приналежність споживача до категорії захищеного споживача (позначити X) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Секретар виконавчого комітету                                       А.П.Філімонов

Додаток 2

до Методичних рекомендацій

Кількість абонентів - споживачів електроенергії юридичних та
фізичних осіб та загальний обсяг споживання електроенергії у 2022 році
фізичними та юридичними особами

| Назва територіальної громади | Кількість абонентів- споживачів електроенергії | Обсяг споживання електричної енергії у 2022 році |
| --- | --- | --- |
|  | Фізичні особи |  |
|  | Юридичні особи |  |

Секретар виконавчого комітету                                   А.П.Філімонов

Додаток 3

до Методичних рекомендацій

Кількість базових станцій зв’язку (регіональних представників
національних мобільних операторів)

| Назва громади | Загальна кількість базових станцій зв’язку | Кількість базових станцій зв’язку |
| --- | --- | --- |
|  |  | Київстар | Лайф | Водафон | Укретелеком |

Секретар виконавчого комітету                                        А.П.Філімонов

Додаток 4

до Методичних рекомендацій

Інформація
щодо котелень на природному газі та інших видах палива
у територіальній громаді

|  | Кількість котелень | Балансоутримувач котелень (назва підприємства, установи, організації) | Контактні дані балансоутримувача (адреса, телефон) | Загальна (фактична) потужність станом на 01.06.2023 Г кал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельні на природному газі |  |  |  |  |
| Котельні на інших традиційних видах палива (вугілля, електричні, інші) |  |  |  |  |
| Котельні на альтернативних видах палива (дрова, пелети, паливо з відходів сільського господарства, вторинні енергетичні ресурси, біогаз, інші альтернативні види палива) |  |  |  |  |
| Котельні, які заплановані до переоснащення з газового на інші види палива протягом червня-жовтня 2023 року |  |  |  |  |

Секретар виконавчого комітету                                   А.П.Філімонов

Додаток 5

до Методичних рекомендацій

Характеристика
закладів соціального призначення громади

Інформація вказується щодо усіх закладів соціального призначення територіальної громади

| № | Найменування закладу | Код ЄДРПОУ | П.І.Б керівника установи | Місце розташування (адреса, телефон) | Сфера діяльності (заклад освіти, охорони здоров’я, соціальний захист, культура, інші установи) вказати | Вид опалення установи (централізоване індивідуальне) вказати | Вид палива, що використовується (газове, електричне, вугілля, дрова, альтернатива) вказати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Секретар виконавчого комітету                                                             А.П.Філімонов

Додаток 6

до Методичних рекомендацій

Характеристика багатоквартирного житлового фонду у (територіальній громаді)

Інформація наводиться за кожним будинком (по адресно)

| № | Найменування вулиці | Номер будинку | Загальна кількість квартир | Кількість квартир з індивідуальним опаленням (газовим) | Кількість квартир з електричним опаленням (електрообігрівачі) | Кількість квартир з централізованим опаленням | Кількість квартир з іншим видом опалення (вказати) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | м. Могилів- Подільський вул. Київська | 45 | 60 | 35 | 0 | 25 | 0 |

Характеристика приватного житлового фонду у(територіальній громаді)

Інформація наводиться за вулицями

| № | Найменування вулиці | Кількість приватного житлового фонду по вулиці всього, буд. | Кількість будинків 3 індивідуальним опаленням (газовим) | Кількість будинків 3 електричним опаленням (електрообігрівачі) | Кількість будинків 3 іншим видом опалення (альтернативні котли, пічне опалення тощо) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Секретар виконавчого комітету                                                      А.П.Філімонов

Додаток 7

до Методичних рекомендацій

Інформація щодо залишків та потреб твердого палива та/або вугілля
у територіальній громаді

|  | Дрова, м. куб. | Вугілля, тонн | Інші види палива (вказати яке та у якій кількості) |
| --- | --- | --- | --- |
| Залишки запасів палива з минулого опалювального сезону |  |  |  |
| Потреба в паливі на опалювальний сезон 2023/2024 років |  |  |  |
| Фактичні бюджетні призначення на 2023 рік (сума коштів, передбачена на закупівлю твердого палива та/або вугілля у липні-грудні 2023 року) |  |  |  |
| Можливість проведення закупівлі палива у червні- липні 2023 року, так/ні |  |  |  |

Секретар виконавчого комітету                                                        А.П.Філімонов

Додаток 8

до Методичних рекомендацій

Перелік

сил та засобів спеціалізованих служб цивільного захисту району, залучених до реагування у випадку припинення газопостачання, електропостачання та надання телекомунікаційних послуг у 2023-2024 роках

у територіальній громаді (району, міста)

| № | Найменування підрозділу та відомча (територіальна) належність | Найменування служби | Місце розташування та телефон | Чисельність | Завдання, які виконує формування, райони (об'єкти) | Термін готовності у робочий/ неробочий час (хвилин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | особового складу | чергова зміна | техніки |  |  |

Секретар виконавчого комітету                                   А.П.Філімонов

# Text boxes

У разі потреби.