У К Р А Ї Н А

## Г А Й С И Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А

Гайсинського району     Вінницької області

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

18 вересня 2024 р.№258.

Про звіт з підготовки підприємств житлово-

комунального господарства, паливно-енергетичного

комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в

умовах осінньо-зимового періоду 2024–2025 р.р.

Заслухавши та обговоривши інформацію спеціаліста 1 категорії відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури Гайсинської міської ради Ящишина О.П. «Про звіт з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2024–2025 р.р.»,  на виконання рішення виконкому №206 від 17 липня 2024 р. «Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери Гайсинської міської територіальної громади до роботи  в умовах осінньо-зимового періоду 2024-2025 р.р.», виконавчий комітет міської ради відзначає, що комунальні підприємства та установи Гайсинської міської територіальної громади виконали значний обсяг робіт по підготовці їх до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 р.р., керуючись ст.ст. 30, 40 та п.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком  міської  ради  ВИРІШИВ:

1.Інформацію спеціаліста 1 категорії відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури Гайсинської міської ради Ящишина О.П. взяти до відома (додається).

2.Забов’язати керівників житлово-комунальних підприємств та установ міста:

2.1.Забезпечити стабільну роботу комунальних підприємств та об’єктів соціальної сфери міста в осінньо-зимовий період 2024-2025 р.р. та вжити невідкладних заходів щодо економного використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення їх витрат у мережах, забезпечити економію енергоресурсів в межах доведених лімітів і норм;

2.2.Покласти персональну відповідальність за підготовку та роботу житлово-комунальних підприємств та об’єктів соціальної сфери міста в осінньо-зимовий період безпосередньо на керівників цих підприємств та установ.

3.Забовязати Гайсинський комбінат комунальних підприємств (начальник Ковальчук В.А.) в зимовий період забезпечити цілодобове чергування із залученням для цього необхідної техніки та персоналу з метою підтримання доріг в безпечному та належному стані.

4.КП «Гайсинтеплотехсервіс» (директор Балан А.В.):

4.1.Забезпечити підготовки котельнь до опалювального сезону та вчасного його початку, а також заповнити вакансії працівників підприємства згідно штатного розпису до 30 вересня 2024 р.;

5.Висвітлити на сайті Гайсинської міської ради, а також в засобах масової інформації інформацію про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи а умовах осінньо-зимового періоду 2024-2025 р.р.

6.В зв’язку з прийняттям цього рішення, зняти з контролю рішення міськвиконкому №175 від 15 вересня 2023 року «Про звіт з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного

комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2023–2024 р.р».

7.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради І.О.Пашистого.

Міський голова                                                         А.І.Гук

Інформація про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери області  до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2023–2024 років

Гайсинський ККП

- Нанесена дорожня розмітка «зебра» в районі навантажених перехресть та біля дошкільних та загальноосвітніх середніх навчальних закладів в кількості 15 шт., 16 зебр планується нанести до кінця вересня місяця при сприятливих погодних умовах.

- Гайсинським комбінатом комунальних підприємств виявлено відсутність та встановлено дорожні знаки по вул. Соборна, в районі школи №1 ,а саме знак - дорожній перехід в кількості 2 шт.

- Проведено оновлення та очищення від зелених насаджень дорожніх знаків по центральним вулицям міста.

- Гайсинський комбінатом комунальних підприємств передбачено ямковий ремонт на території м. Гайсин, загальним об’ємом 1810 м2 на суму 2,730 млн. грн.

- Проведено грейдерування ґрунтових доріг м. Гайсин в кількості 28 км. А також здійснено грейдерування 42 км доріг по старостинських округам.

- З дев’яти  автотракторної техніки яка застосовується для обслуговування доріг в зимовий період справних шість одиниць. Проводяться ремонтні роботи. Одна одиниця комбінованої дорожньої машин для посипки доріг переобладнана, ще одна планується в кінці жовтня місяця.

- Проведено очищення  водовідвідних каналів в кількості 4 шт. протяжністю 370 м по м. Гайсин .

- Проведено заміну ламп та світильників зовнішнього освітлення по вулицям міста та старостинських округам  в кількості :

- світильники - 126  шт.

- ламп – 210 шт.

- Наразі підприємство має в наявності 580 т посипкового матеріалу. На даний час готується тендерна документація  по закупівлі 500 т відсіву та солі в кількості 100 т.

- По підприємству проведено ремонт та очистка системи опалення побутових та виробничих приміщень, частковий ремонт покрівель виробничих приміщень, проводиться частковий ремонт та заміна пошкоджених дверей та вікон у виробничих приміщеннях та пошкоджених фасадів виробничих приміщень .

- Заготовлено до опалювального сезону дров та подрібненого гілля 14 скл.м.

Гайсинська ЖЕК

Комплексна підготовка будинків до зими з видачею  паспортів  готовності, тому числі які обслуговуються: 90, % підготовки -  87.

Комплексна підготовка будинків з централізованим теплопостачанням і видачею  паспортів  готовності: 1.

Заповнення систем опалення: 1.

Кількість будинків обладнанних ІТП: 90, % підготовки -  86.

Кількість будинків обладнанних даховими котельнями: 1.

Загальні обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання

підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді: 4827,00 тис. грн.

Гайсинтеплотехсервіс:

Своїх котельнь немає. Ведеться робота по заключенню договорів на обслуговування.

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Підготовка до опалювального періоду 2024/2025 років

З метою забезпечення належної підготовки закладів освіти Гайсинської територіальної громади до роботи у новому 2024/2025 навчальному році  відділом освіти Гайсинської міської ради видано наказ №97 від 05.08.2024 року «Про підготовку та організований початок 2024-2025 навчального року», яким затверджено заходи щодо організованої підготовки освітніх закладів до нового 2024-2025 навчального року та склад комісії з обстеження  закладів освіти на предмет готовності до організації навчання та забезпечення безпеки учасників освітнього процесу у новому 2024-2025 навчальному році, затверджено графік об'їзду закладів освіти Гайсинської громади.

Відповідно до наказу комісією заплановано з 21.08 по 26.08.2024 року здійснити огляд – 14 закладів дошкільної освіти та – 23 закладів загальної середньої освіти  та 2  заклади позашкільної освіти, з метою перевірки стану готовності їх до нового 2024-2025 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 років.

Заплановано оглянути стан території, приміщень, укриттів, ігрових та спортивних споруд, навчальних кабінетів, харчоблоків, котелень та опалювальних пунктів, нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу закладів освіти.

Усі освітні заклади забезпеченні паливом для початку опалювального сезону та виконуються умови  його зберігання.

Здійснено роботи по підготовці котелень до роботи в осінньо-зимовий період, перевірено теплові мережі, проведено поточні ремонтні роботи котельного та насосного обладнання,  проводиться робота по замірам опору ізоляції та заземлення у всіх закладах, перевіряються димовивідні канали та будуть оформлені відповідні акти виконаних робіт. Адміністраціями закладів призначені комісії щодо огляду стану готовності теплового господарства до опалювального періоду, оглянуто котельне обладнання, оформляються відповідні акти.

Заключені договора з постачальниками твердого палива (дрова, вугілля), з постачальниками газу, електроенергії для потреб закладів, які опалюються відповідними видами палива.

Заклади освіти в повній мірі забезпечені дровами на початок опалювальний період в обсязі достатньому для повноцінного проходження всього опалювального сезону.

Відповідальні особи пройшли навчання з питань безпеки газопостачання та отримали відповідні посвідчення.

Сформовані списки операторів котелень та машиністів (кочегарів) для проведення щорічного навчання та перевірки знань з питань безпечної експлуатації котельного та теплового обладнання, до початку опалювального сезону навчання заплановано провести 27 вересня 2024 р..

Заключено договір на обслуговування котельного обладнання для ЗЗСО І-ІІІ ст. №6 м. Гайсин.

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ

Інформація щодо підготовки до опалювального періоду 2024-2025 рр. закладів відділу культури, молоді та спорту Гайсинської міської ради

Згідно наказу начальника відділу культури, молоді та спорту Гайсинської міської ради було розпочато комплексні технічні заходи щодо підготовки закладів до нового опалювального періоду 2024–2025 рр.  Підготовка закладів сфери культури та спорту Гайсинської громади до роботи в умовах осінньо - зимового періоду проводиться щорічно. Усі заклади культури та спорту громади протягом літнього періоду провели поточні ремонти, що гарантують надійну експлуатацію споруд, систематично проводилось прибирання прилеглих територій від спалимих матеріалів. Роботи по підготовці підпорядкованих відділу закладів ведуться згідно графіків ППР. Згідно з паспортом готовності котельні КЗ «Міський Будинок культури Гайсинської міської ради» ведеться перевірка справності димовивідних каналів та вентиляції, обладнання котельні, ХВО, допоміжного обладнання. На проведені роботи додаються акти.

Усі підвідомчі заклади здійснюють ретельну перевірку протипожежного стану будівель та приміщень. Керівники підвідомчих закладів культури та спорту постійно здійснюють контроль за станом протипожежного режиму, справністю освітлювальної електромережі, електроустановок, проводять протипожежні інструктажі для працівників та відвідувачів закладів, приймають необхідні заходи щодо усунення недоліків, ретельної перевірки приміщень культосвітніх установ після закінчення роботи та проведення масових заходів. Усі приміщення установ культури забезпечені первинними засобами пожежогасіння, укомплектовуються вогнегасниками, проводяться роботи по укомплектуванню пожежних щитів необхідним інвентарем, розроблено плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі. Також здійснюється перевірка технічного стану (а в разі потреби – ремонт) блискавкозахисту, електрообладнання. Усі засоби обліку та автоматики проходять планову повірку та перевірку згідно вимог чинного законодавства.  В разі несправності (спрацювання автоматів - запобіжників) – проводяться роботи по ремонту або заміні електроавтоматів засобів обліку, електропроводки та ін. Також проводиться відповідна робота по заготівлі твердого палива для сільських закладів культури. Станом на 13.09.2024 року заготовлено 100 скл.м. дров.

На балансі відділу культури, молоді та спорту знаходиться 3 котельні, загальна протяжність теплових мереж складає 0,6 км. Станом на 13.09.2024 року готовність закладів культури та спорту Гайсинської міської ради становить 90%.

КП «Гайсинводокнал»

Ремонт або заміна комунальних каналізаційних мереж : 0,2 км, фактично підготовлено –  0,2 км, % підготовки – 100.

Ремонт або заміна комунальних водопровідних мереж : 1,0 км, фактично підготовлено –  1,0 км, % підготовки – 100.

Водопровідних насосних станцій (ВНС): фактично підготовлено одиниць – 9, % підготовки – 95.

Каналізаційних насосних станцій (КНС): фактично підготовлено одиниць – 6, % підготовки – 95.

Каналізаційних очисних споруд (КОС): фактично підготовлено одиниць – 1, % підготовки – 90.

Свердловин: одиниць – 24, фактично підготовлено – 24, % підготовки – 85.

Відділ соціального захисту Гайсинської міської ради

- Проведено обстеження та аналіз фактичного стану приміщення до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 року з урахуванням недоліків минулого опалювального сезону та впровадженням енергоефективних рішень.

- Планується  перевірка опалювальної системи, технічного стану димових та вентиляційних каналів,  систем  холодного і гарячого водопостачання, конструктивних елементів будівлі, енергозабезпечення, а також стан протипожежної безпеки.

- Підготовка прибудинкової території до осінньо-зимового періоду.

- Наявність бензинового  генератора GENERGY TURBO 7000E (7 кВТ) , для забезпечення безперервного робочого процесу на випадок відсутності електропостачання.

- Передбачено обсяг видатків на опалення, електроенергію з урахуванням зростання цін на енергоносії.

- Забезпечити розрахунки із підприємствами з газопостачання, енергопостачання.

- Встановити жорсткий контроль за економним використанням енергоресурсів.

- Виявлення одиноких  та самотньо проживаючих громадян, які потребують підтримки та сторонньої допомоги  в осінньо-зимовий період.

КУ «ЦНСП» Гайсинської міської ради

Для сталого проходження опалювального періоду 2024-2025рр. КУ «ЦНСП»  додатково забезпечена твердим паливом (дрова) та генератором.

- Проведено ремонт в котельні установи;

- Проведено перевірку газових котлів;

- Проведено перевірку водопостачання;

- Є запас питної води;

- Мешканці стаціонарного відділення забезпечені теплим одягом та продуктами харчування;

- Клієнти відділення соціальної допомоги вдома та відділення соціальної роботи (СО у СВ) забезпечені теплим одягом, продуктами харчування, твердим паливом. В будинках клієнтів проведено перевірку готовності будівлі до опалення твердим та газовим опаленням.

Гайсинська міська рада

Затверджено антикризовий план реагування на випадок припинення газо -, електро -, водопостачання та надання телекомунікаційних послуг на 2024-2025 роки  Гайсинської територіальній громади Вінницької області, де вказано:

- місця розміщення мобільних пунктів обігріву – 4 шт.,

- придбання блочно модульної станції – 1 шт.,

- залишки запасів: дрова – 30,13 куб.м.,

- придбання: дрова – 902,0 куб.м., вугілля – 583 тон, пелети – 120 тон

- при необхідності, буде проведено придбання 623 шт. електрообігрівачів для малозабепечених сімей та одиноких людей.

- В разі необхідної потреби ЗДО №3 «Теремок», Будинок культури та кінотеатр «Мир» розпорядженням міського голови буде визнано стаціонарним пунктом обігріву громадян.

КНП «ЦПМСД Гайсинської МР»

Виконання заходів по підготовці до опалювального сезону 2024-2025р.р.:

- Проведений ремонт та ревізія системи опалення амбулаторій.

- Проведений технічний огляд та ремонт котлів, заміна та ремонт запірної арматури.

- Проведення випробування запобіжних клапанів та системи захисту котлів.

- Повірка приладів контролю та вимірювання лабораторією Держстандарту.

- Проведення у відповідний стан опалювальних пунктів.

- 100% забезпечення дровами всіх опалювальних пунктів.

- Проведений ремонт покрівель.

- Перевірено стан димарів та вентиляції в опалювальних пунктах.

- Зроблено аварійне освітлення та підключення до генераторів обладнання опалювальних пунктів.

- Підготовлені акти готовності та надісланий лист виклику інспектора Держенергонагляду  з перевірки опалювальних пунктів до роботи в опалювальний сезон 2024-2025 р.р.

КНП «Гайсинська ЦРЛ ГМР»

Підприємство виконало необхідний обсяг робіт по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025р.р.

Також закладом вжиті невідкладні заходи щодо економного використання паливно-енергетичних ресурсів.